Перечень товаров по лоту №63 «Приобретение резервных фильтрующих материалов на ГТУ-60 мВт»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Тип, ГОСТ (ТУ) | Ед. изм. | кол-во | Срок поставки | Способ доставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 |
| 1 | Комбинированная система фильтрации (595-11-400-FNP-K-220820-00) | ГОСТ Р ЕН 779-2014  | шт | 278 | В течение 2019 года | DDP г.Атырау, до склада Заказчика |
| 2 | Влагоотделитель Verfiltan V4R (07-57-F0V-N000) | ГОСТ Р ЕН 779-2014 | шт | 94 |
| 3 | Влагоотделитель Poret PPI 10 GTU PR (05-65-F0P-N1000) | ГОСТ Р ЕН 779-2014 | шт | 278 |
| 4 | Комплект крепежных элементов: - специализированные клипсы - набор крепежных элементов (гайка, шайбы, резьбовые муфты и барашки) |  | шт | 1112 |