**Перечень товаров**

по лоту №67 «Приобретение запорной арматуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Тип, ГОСТ (ТУ) | Ед. изм. | кол-во | Срок поставки | Способ доставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 |
| 1 | Клапан предохранительный импульсный  | С.ИКУФ-25-ЭМ1-14Х(586-20-ЭМ-02) Ду25, Ру13,7мПа, Т-560С, с электромагнитом ЭМК1000Б | шт. | 4 |  В течение 2019 года | DDP г.Атырау, до склада Заказчика |
| 2 | Задвижка запорная  | С.ЗК-225-Э-10Х(885-225-Э) Ду225,Ру9,8мПа,Т-540С, среда-пар | шт. | 1 |
| 3 | Задвижка запорная  | С.ЗК-100-Э-24(1010-100-Э-01) Ду100, Ру23,5мПа, Т-250С, среда-вода, с электроприводом ПЭМ Б9 | шт. | 1 |
| 4 | Задвижка  | С.ЗК-175-Э-615-24Г(1012-175-Э)Ду175, Ру23,5мПа, Т-250С, среда-вода | шт. | 1 |
| 5 | Клапан регулирующий  | С.КРПП-100-Э-25 (1086-100-Э) Ду100, Ру23,5мПа,Т-250С, среда-вода | шт. | 1 |
| 6 | Клапан регулирующий  | С.КРШП-175-Э-24(975-175-Э) Ду175,Ру23,5мПа, Т-250С, среда -вода, с электроприводом 793-Р-О-02 | шт. | 1 |
| 7 | Задвижка  | С.ЗК-225-Э-24 (1012-225-Э) Ду225, Ру23,5 мПа, Т-250С, среда-вода, с электроприводом НГ-11У1 | шт. | 1 |
| 8 | Клапан импульсный  | 8С-3-3 Ду20, Ру28-40 | шт. | 1 |
| 9 | Клапан предохранительный  | 7С-6-3 Ду250-350 Ру25 |  | 1 | В течение 2019г. | DDP г.Атырау, до склада Заказчика |