**Перечень товаров**

по лоту №68 «Приобретение оборудования для

редукционно-охладительной установки»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Тип, ГОСТ (ТУ) | Ед. изм. | кол-во | Срок поставки | Способ доставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 |
| 1 | Задвижка С.ЗК-150-Э-10Х с эл.приводом, среда пар  | Ду-150мм,Ру-9,8мПа, Т-545С | шт. | 1 |  В течение 2019 года | DDP г.Атырау, до склада Заказчика |
| 2 | Клапан регулирующий шиберный С.КРШП-150-Э-10Х, среда пар. | Ду-150мм, Ру-9,8мПа, Т-560С | шт. | 1 |
| 3 | Охладитель пара с впрыскивающим устройством, центребежными форсунками и дроссельными решетками С.ОП 150/400-00-00. | Ду-150/400мм | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий С.КРПУ-65-Э-2,5М с э/д МЭОФ-250/25-0,25У-97К, среда вода. | Ду-65мм, Ру-24,5мПа, Т-300С | шт. | 1 |
| 5 | Дроссельное устройство С.Ду-65-00-00 | Ду-65мм, Ру-85мПа, Т-160С | шт. | 1 |
| 6 | Клапан обратный С.ОК-65-24, среда вода | Ду-65мм, Ру-23,5мПа, Т-250С | шт. | 1 |
| 7 | Фильтр С.ФЩУ-65-16, среда вода, | Ду-65мм, Ру-23,5мПа, Т-250С | шт. | 1 |
| 8 | Клапан запорный С.КЗ-65-Э-24 с электроприводом ПЭМ БО | Ду-65мм, Ру-23,5мПа, Т-300С | шт. | 1 |
| 9 | Клапан запорный С.КЗ-65-Р-24 среда.вода | Ду-65мм, Ру-23,5мПа, Т-300С | шт. | 1 |
| 10 | Клапан предохранительный С.ГП 250/400-4,3Г | Ду-250/400мм, Ру-4,3мПа | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Клапан импульсный С.ИКПУ-25-Р-2,5 | Ду-25мм, Ру-2,5мПа | шт. | 2 |