Перечень товаров

по лоту №71 « Приобретение оборудования для укомплектования кабельной эстакады и бетонных каналов от главного корпуса до ГТУ-60»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Ед. изм. | кол-во | Срок поставки | Способ доставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | Короб прямой ККБС-П-0,65/0,6-2 S=2,0 мм г.ц | шт | 30 | В течение 2019 года | DDP г.Атырау, до склада Заказчика |
| 2 | Короб ККБС-УВ-0,65/0,6 S=2,0 мм г.ц | шт | 6 |
| 3 | Короб ККБС-УН-0,65/0,6 S=2,0 мм г.ц | шт | 6 |
| 4 | Короб ККБС-УГВ-0,65/0,6 S=2,0 мм г.ц | шт | 6 |
| 5 | Короб ККБС-УГН-0,65/0,6 S=2,0 мм г.ц | шт | 6 |
| 6 | Заглушка торцевая 0,65/0,6 S=2,0 мм г.ц | шт | 4 |